[별표 1] 국립청소년농생명센터 CCTV 설치 현황

카 메 라 위 치		카메라 수 량	D V R 위 치	모니터 위 치	용 도	비 고
본관 (4)	운영본부 통합사무실 입구	1(고정형)	방재실	방재실, A프론트	안전사고 예방감시
	전기실	1(고정형)	"	"
	기계실	1(고정형)	"	"
	MDF	1(고정형)	"	"
체험관 (6)	농생명체험관 1st	1(고정형)	"	"	"
	전망대 엘리베이터	1(고정형)	"	"
	체험관 엘리베이터	1(고정형)	"	"
	대강당 입구	3(고정형)	"	"
생활관 및 지도자 숙소 (28)	생활관 A동 1st	2(고정형)	"	"	"
	생활관 A동 2nd	2(고정형)	"	"
	생활관 A동 3rd	2(고정형)	"	"
	생활관 B동 1st	2(고정형)	"	"
	생활관 B동 2nd	2(고정형)	"	"
	생활관 B동 3rd	2(고정형)	"	"
	지도자숙소 1st	2(고정형)	"	"
	지도자숙소 2nd	1(고정형)	"	"
	지도자숙소 3rd	1(고정형)	"	"
	생활관 A동 1st 복도 중앙	2(고정형)	A프론트	A프론트
	생활관 A동 2nd 복도 중앙	2(고정형)	"	"
	생활관 A동 3rd 복도 중앙	2(고정형)	"	"
	생활관 B동 1st 복도 중앙	2(고정형)	"	"
	생활관 B동 2nd 복도 중앙	2(고정형)	"	"
	생활관 B동 3rd 복도 중앙	2(고정형)	"	"
옥외 (30)	옥외(외곽)	8(회전식)	방재실	방재실, A프론트	청소년 유해환경 보호, 시설안전 모니터링
	옥외(외곽)	16(고정형)	"	"
	정문주차장	4(회전형)	경비실	좌동
	누리놀이터	1(회전형)	A프론트	A프론트
	생활관 A동 옥상	1(회정형)	"	"
총 합계		68대